## GD10(скаляр) и GD20(вект)
Прайс действителен при курсе доллара до 69 руб.
ООО "ОвенКомплектАвтоматика" |  |  |  | sales@invt.su
109456, Москва, 1-й Вешняковский пр-д, д.2 |  |  |  | www.invt.su
+7 (495) 799-8200 (многоканальный для Москвы и МО), +7 (800) 600-4909 (бесплатный для всех регионов РФ)
GD 10 Series |  |  |  |  | GD 20 Series
Goodrive10 (насосно-вентиляторная серия) |  |  |  |  | Goodrive20 (векторная серия)
Item | Model No. | Мощность (KW) | Вых. ток (A) | Цена, руб. с НДС | Item | Model No. | Мощность (KW) | Вых. ток (A) | Цена, руб. с НДС
1-но фазное напряжение 220В на входе и трехфазное 220В на выходе |  |  |  |  | 1-но фазное напряжение 220В на входе и трехфазное 220В на выходе
1 | GD10-0R2G-S2-B | 0.2 | 1.6 | 8040 | 1 | GD20-0R4G-S2 | 0.4 | 2.5 | 10452
2 | GD10-0R4G-S2-B | 0.4 | 2.5 | 8241 | 2 | GD20-0R7G-S2 | 0.75 | 4.2 | 10988
3 | GD10-0R7G-S2-B | 0.75 | 4.2 | 8710 | 3 | GD20-1R5G-S2 | 1.5 | 7.5 | 14405
4 | GD10-1R5G-S2-B | 1.5 | 7.5 | 11390 | 4 | GD20-2R2G-S2 | 2.2 | 10 | 14874
5 | GD10-2R2G-S2-B | 2.2 | 11 | 11725
3-х фазное напряжение 380В -15%~15% |  |  |  |  | 3-х фазное напряжение 380В -15%~15%
6 | GD10-0R7G-4-B | 0.75 | 2.5 | 12730 | 5 | GD20-0R7G-4 | 0.75 | 2.5 | 16080
7 | GD10-1R5G-4-B | 1.5 | 4.2 | 13601 | 6 | GD20-1R5G-4 | 1.5 | 3,7 | 17152
8 | GD10-2R2G-4-B | 2.2 | 5.5 | 14807 | 7 | GD20-2R2G-4 | 2.2 | 5.5 | 18760
для применения в промышленности и на объектах ЖКХ. Встроенный ЭМС фильтр уровня С3, RS485 (Modbus RTU). Управление в скалярном режиме (U/f). ПИД – регулятор. Перегрузочная способность 150% в течение 1 мин. Штатные входы/выходы: 1AI, 1AO, 5DI, 1DO, 1RO. Встроенный вентилятор охлаждения для моделей 1ф 220В: 1,5 – 2.2 кВт, 3ф 380В 0,75- 2,2 Степень защиты IP20
Дополнительное оборудование
Model No. |  |  |  | Цена, руб. с НДС за шт.
GD10_KY1 дополнительная выносная светодиодная панель управления для GD10,GD100 |  |  |  | 1340

## GD200A (общепром)
Прайс действителен при курсе доллара до 69 руб.
ООО "ОвенКомплектАвтоматика" |  |  |  | sales@invt.su
109456, Москва, 1-й Вешняковский пр-д, д.2 |  |  |  | www.invt.su
+7 (495) 799-8200 (многоканальный для Москвы и МО), +7 (800) 600-4909 (бесплатный для всех регионов РФ)
GD200A Series - современный аналог СHF 100A
Model No. | Мощность (KW) | Вых. ток (A) | Габариты, мм | Цена, руб. с НДС
3-х фазное напряжение 380 В -15% - 440 +10%
GD200A-004G/5R5P-4 | 4 | 9.5 | 146*263*181 | 20636
GD200A-5R5G/7R5P-4 | 5.5 | 14 |  | 27068
GD200A-7R5G/011P-4 | 7.5 | 18.5 | 170*331.5*216 | 32495
GD200A-011G/015P-4 | 11 | 25 |  | 41875
GD200A-015G/018P-4 | 15 | 32 | 230*342*216 | 50920
GD200A-018G/022P-4 | 18.5 | 38 |  | 63315
GD200A-022G/030P-4 | 22 | 45 | 255*407*245 | 73030
GD200A-030G/037P-4 | 30 | 60 |  | 92125
GD200A-037G/045P-4 | 37 | 75 | 270*555*325 | 107200
GD200A-045G/055P-4 | 45 | 92 |  | 133330
GD200A-055G/075P-4 | 55 | 115 |  | 154100
GD200A-075G/090P-4 | 75 | 150 | 325*680*365 | 202675
GD200A-090G/110P-4 | 90 | 180 |  | 231150
GD200A-110G/132P-4 | 110 | 215 |  | 266660
GD200A-132G/160P-4 | 132 | 260 | 500*870*360 | 331650
GD200A-160G/185P-4 | 160 | 305 |  | 374530
GD200A-185G/200P-4 | 185 | 340 |  | 438850
GD200A-200G/220P-4 | 200 | 380 |  | 532650
GD200A-220G/250P-4 | 220 | 425 | 680*960*379.5 (without base) 750*1410*380 (with base) | 599650
GD200A-250G/280P-4 | 250 | 480 |  | 659950
GD200A-280G/315P-4 | 280 | 530 |  | 695460
GD200A-315G/350P-4 | 315 | 600 |  | 730300
GD200A-350G/400P-4 | 350 | 650 | 620*1700*560 (with base) | 1048550
GD200A-400G-4 | 400 | 720 |  | 1179200
GD200A-500G-4 | 500 | 860 |  | 1340000
Дополнительное оборудование
Model No. |  | Цена, руб. с НДС за шт.
GD10_KY1 дополнительная выносная светодиодная панель управления для GD10,GD100 |  | 1340
GD300-LED-JP-05 дополнительная выносная светодиодная панель управления для GD200A,GD35 и GD300 |  | 1675

## GD35, GD300
Прайс действителен при курсе доллара до 69 руб.
ООО "ОвенКомплектАвтоматика" |  |  |  | sales@invt.su
109456, Москва, 1-й Вешняковский пр-д, д.2 |  |  |  | www.invt.su
+7 (495) 799-8200 (многоканальный для Москвы и МО), +7 (800) 600-4909 (бесплатный для всех регионов РФ)
. |  |  |  |  | GD 35 Series
GD 300 Series работает как с синхронными так и с асинхронными двигателями |  |  |  |  | Model No. | Мощность (KW) | Вых. ток (A) | Цена, руб. с НДС
Model No. | Мощность (KW) | Вых. ток (A) | Цена, руб. с НДС |  | 3-х фазное напряжение 380 В -15% - 440 +10%
3-х фазное напряжение 380 В -15% - 440 +10% |  |  |  |  | GD35-2R2G-4 | 2.2 | 5 | 27001
GD300-1R5G-4 | 1.5 | 3.7 | 21708 |  | GD35-004G-4 | 4,0 | 9.5 | 34170
GD300-2R2G-4 | 2.2 | 5 | 23584 |  | GD35-5R5G-4 | 5,5 | 14 | 40535
GD300-004G-4 | 4,0 | 9.5 | 29011 |  | GD35-7R5G-4 | 7,5 | 25 | 45426
GD300-5R5G-4 | 5,5 | 14 | 36783 |  | GD35-011G-4 | 11 | 25 | 57218
GD300-7R5G-4 | 7,5 | 25 | 41406 |  | GD35-015G-4 | 15 | 32 | 70752
GD300-011G-4 | 11 | 25 | 52059 |  | GD35-018G-4 | 18,5 | 38 | 87033
GD300-015G-4 | 15 | 32 | 64387 |  | GD35-022G-4 | 22 | 45 | 100500
GD300-018G-4 | 18,5/ 22 | 38 | 79060 |  | GD35-030G-4 | 30 | 60 | 126764
GD300-022G-4 | 22/30 | 45 | 91254 |  | GD35-037G-4 | 37 | 75 | 146730
GD300-030G-4 | 30/37 | 60 | 115307 |  | GD35-045G-4 | 45 | 92 | 182709
GD300-037G-4 | 37/45 | 75 | 133531 |  | GD35-055G-4 | 55 | 115 | 211720
GD300-045G-4 | 45/55 | 92 | 166160 |  | GD35-075G-4 | 75 | 150 | 277983
GD300-055G-4 | 55/75 | 115 | 192625
GD300-075G-4 | 75/90 | 150 | 252657
GD300-090G-4 | 90/110 | 180 | 288033
GD300-110G-4 | 110/132 | 215 | 332119
GD300-132G-4 | 132/160 | 260 | 408164
GD300-160G-4 | 160/185 | 305 | 459888
GD300-185G-4 | 185/200 |  | 536000
GD300-200G-4 | 200/220 | 380 | 644875
GD300-220G-4 | 220/250 | 425 | 724471
GD300-250G-4 | 250/280 | 480 | 793615
GD300-280G-4 | 280/315 | 530 | 836897
GD300-315G-4 | 315/350 | 600 | 880179
GD300-350G-4 | 350 | 650 | 1257657
GD300-400G-4 | 400 | 720 | 1414035
GD300-500G-4 | 500 | 860 | 1612221

## CHV160A
ООО "ОвенКомплектАвтоматика" |  |  |  | sales@invt.su
109456, Москва, 1-й Вешняковский пр-д, д.2 |  |  |  | www.invt.su
+7 (495) 799-8200 (многоканальный для Москвы и МО), +7 (800) 600-4909 (бесплатный для всех регионов РФ)
Прайс действителен при курсе доллара до 69 руб.
CHV160A Series насосная серия, скалярное управление V/F
Model No. | Мощность (KW) | Вых. ток (A) | Цена, руб. с НДС | Размер (H*W*D) (mm)
3AC 380V -15%~15%
CHV160A-5R5-4 | 5.5 | 13 | 24455
CHV160A-7R5-4 | 7.5 | 17 | 32093 | 320*220*180
CHV160A-011-4 | 11 | 25 | 38659
CHV160A-015-4 | 15 | 32 | 49714
CHV160A-018-4 | 18.5 | 37 | 60367 | 467*290*215
CHV160A-022-4 | 22 | 45 | 79328
CHV160A-030-4 | 30 | 60 | 91723
CHV160A-037-4 | 37 | 75 | 115843 | 577*375*270
CHV160A-045-4 | 45 | 90 | 134000
CHV160A-055-4 | 55 | 110 | 166830
CHV160A-075-4 | 75 | 150 | 193295 | 755*460*330
CHV160A-090-4 | 90 | 176 | 253662
CHV160A-110-4 | 110 | 210 | 289306
CHV160A-132-4 | 132 | 250 | 333593 | 1275*490*390 1490*490*390 (Шкаф)
CHV160A-160-4 | 160 | 300 | 521863
CHV160A-185-4 | 185 | 340 | 608092
CHV160A-200-4 | 200 | 380 | 731640 | 1358*750*402 1670*750*402 (Шкаф)
CHV160A-220-4 | 220 | 415 | 821956
CHV160A-250-4 | 250 | 470 | 900279
CHV160A-280-4 | 280 | 520 | 949390
CHV160A-315-4 | 315 | 600 | 998367
CHV160A-350-4 | 350 | 640 | 1426832 | 1900*1505*502
CHV160A-400G-4 | 400 | 690 | 1604181
CHV160A-500G-4 | 500 | 860 | 1829100
CHV160A-560G-4 | 560 | 950 | 2284633
CHV160A-630G-4 | 630 | 1050 | 2387679
Дополнительное оборудование
Model No. | Цена руб. с НДС
CHV160-WS Плата управления системой водоснабжения для серии CHV 160A (8 релейных портов. С помощью данной платы можно управлять 4 насосами в частотно-регулируемом режиме и 9 насосами, работающими на частоте питающей сети) | 3618
CHV100-OPE выносная светодиодная панель управления | 1675

## CHV190 - СHV180
ООО "ОвенКомплектАвтоматика" |  |  |  | sales@invt.su
109456, Москва, 1-й Вешняковский пр-д, д.2 |  |  |  | www.invt.su
+7 (495) 799-8200 (многоканальный для Москвы и МО), +7 (800) 600-4909 (бесплатный для всех регионов РФ)
Прайс действителен при курсе доллара до 69 руб.
CHV190 Series частотный преобразователь для подъёмных кранов векторная серия (SVC, VC, V/F)
Model No. | Мощность (KW) | Вых. ток (A) | Цена, руб. с НДС | Размер (H*W*D) (mm)
3AC 380V -15%~15%
CHV190-004G-4 | 4 | 9 | 29078 | 250*160*175
CHV190-5R5G-4 | 5.5 | 13 | 38123
CHV190-7R5G-4 | 7.5 | 17 | 46029 | 320*220*180
CHV190-011G-4 | 11 | 25 | 59094
CHV190-015G-4 | 15 | 32 | 71556
CHV190-018G-4 | 18.5 | 37 | 94269 | 467*290*215
CHV190-022G-4 | 22 | 45 | 108942
CHV190-030G-4 | 30 | 60 | 137551
CHV190-037G-4 | 37 | 75 | 159125 | 577*375*270
CHV190-045G-4 | 45 | 90 | 198186
CHV190-055G-4 | 55 | 110 | 229542
CHV190-075G-4 | 75 | 150 | 301232 | 755*460*330
CHV190-090G-4 | 90 | 176 | 343509
CHV190-110G-4 | 110 | 210 | 396104
CHV190-132G-4 | 132 | 250 | 493388 | 1275*490*391
CHV190-160G-4 | 160 | 300 | 591811
CHV190-185G-4 | 185 | 340 | 648024
CHV190-200G-4 | 200 | 380 | 779679 | 1358*750*402
CHV190-220G-4 | 220 | 415 | 875824
CHV190-250G-4 | 250 | 470 | 959306
CHV190-280G-4 | 280 | 520 | 1011633 | 1670*750*402
CHV190-315G-4 | 315 | 600 | 1063960
CHV190-350G-4 | 350 | 620 | 1520364 | 1950*1200*502
CHV190-400G-4 | 400 | 670 | 1709505
CHV190-500G-4 | 500 | 835 | 1949097
Примечание:
1. В диапазонах до 30 кВт отсутствуют независимые разъёмы для управления мощностью.
2. В диапазоне от 4 кВт до 15 кВт не поддерживается протокол Profibus
3. Рекомендуется 1024P/R инкрементный динамический энкодер.
4. Для диапазонов свыше 18,5 Квт необходимо использовать блок динамического торможения DBU или блок рекуперативного торможения RBU.
CHV180 Series частотный преобразователь для лифтов и подъемных механизмов векторная серия (SVC, VC, V/F)
Model No. | Мощность (KW) | Вых. ток (A) | Цена, руб. с НДС | Размер (H*W*D) (mm)
3AC 380V -15%~15%
CHV180-004G-4 | 4 | 9 | 28073 | 160*250*175
CHV180-5R5G-4 | 5.5 | 13 | 36649
CHV180-7R5G-4 | 7.5 | 17 | 44421
CHV180-011G-4 | 11 | 25 | 57084
CHV180-015G-4 | 15 | 32 | 69144 | 220*320*180
CHV180-018G-4 | 18.5 | 37 | 90986
CHV180-022G-4 | 22 | 45 | 105056
CHV180-030G-4 | 30 | 60 | 132660 | 290*467*215
CHV180-037G-4 | 37 | 75 | 153497
CHV180-045G-4 | 45 | 90 | 191151
Дополнительное оборудование
Model No. |  |  |  | Цена, руб. с НДС за шт.
CHV100-OPE выносная светодиодная панель управления |  |  |  | 1675
Платы расширения
Наименование |  |  | Модель | Цена, руб. с НДС
Асинхронная PG карта для энкодера питание 5В. Подходит для CHV180、CHV190 |  |  | EC-PG104-05 | 9782
Асинхронная PG карта для инкрементного энкодера питание 12В. Подходит для CHV180、CHV190 |  |  | EC-PG101-12 | 8777
Асинхронная PG карта для инкрементного энкодера питание 24В. Подходит для CHV180、CHV190 |  |  | EC-PG101-24 | 8777
Sin/cos синхронная PG карта 5В. Подходит для CHV180、CHV190 |  |  | EC-PG102-05 | 13132
UVW синхронная PG карта Подходит для CHV180、CHV190 |  |  | EC-PG103-05 | 13132
Карта расширения ввода/вывода для CHV180,4 Цифровых входа, 1 Релейный выход, 1 Аналоговый выход, 1 Выход с открытым коллектором. С интерфейсом RS-485. |  |  | EC-IO180 | 3216
Карта расширения ввода/вывода для CHV190,4 Цифровых входа, 1 Релейный выход, 1 Аналоговый выход, 1 Выход с открытым коллектором. С интерфейсом RS-485. |  |  | EC-IO190 | 4355

## Лифтовая серия
ООО "ОвенКомплектАвтоматика" | [5 empty] | sales@invt.su
109456, Москва, 1-й Вешняковский пр-д, д.2 | [5 empty] | www.invt.su
+7 (495) 799-8200 (многоканальный для Москвы и МО), +7 (800) 600-4909 (бесплатный для всех регионов РФ)
EC 100 Лифтовая серия
EC 100 Лифтовая серия
№ | Модель | Мощность (KW) | Вых. ток (A) | Цена USD,$ с НДС | DBU | Рекомендуемый тормозной резитстор
1-но фазное напряжение 220В на входе и трехфазное 220В на выходе
1 | EC100-1R5G-S2 | 1.5 | 5,5 | 912 | Встроенный | 120Ом/400Вт
2 | EC100-2R2G-S2 | 2.2 | 11 | 955 | Встроенный | 100Ом/1кВт
3-х фазное напряжение 400В -15%~15%
1 | EC100-004-4 | 4 | 11 | 1000 | Встроенный | 75Ом/1,2кВт
2 | EC100-5R5-4 | 5.5 | 13 | 1060 | Встроенный | 55Ом/1,5кВт
3 | EC100-7R5-4 | 7.5 | 18.5 | 1247 | Встроенный | 50Ом/2кВт
4 | EC100-011-4 | 11 | 27 | 1330 | Встроенный | 40Ом/4кВт
5 | EC100-015-4 | 15 | 34 | 1491 | Встроенный | 32Ом/4,5кВт
6 | EC100-018-4 | 18.5 | 38 | 2008 | Встроенный | 28Ом/5кВт
7 | EC100-022-4 | 22 | 46 | 2503 | Встроенный | 22Ом/7кВт
8 | EC100-030-4 | 30 | 62 | 2763 | Встроенный | 20Ом/10кВт
9 | EC100-037-4 | 37 | 75 | 3173 | DBU100H-060-4 | 14Ом/11,1кВт
10 | EC100-045-4 | 45 | 92 | 3683 | DBU100H-110-4 | 11Ом/13,5кВт
11 | EC100-055-4 | 55 | 115 | 4177 | DBU100H-110-4 | 9Ом/16,5кВт
Опционные вещи для лифтов
No. | Названние | Модель | Unit | Цена USD,$ с НДС
1 | Панель оператора | EC100-PAD | PCS | 151
2 | Cabin controller | EC-CTB | PCS | 151
3 | Command card | EC-CCB | PCS | 43
4 | LED Floor display | DC-03A | PCS | 50
5 | LED Floor display (Thin ) | DC-03B | PCS | 53
6 | Matrix horizental external call board | DC-03H | PCS | 56
7 | LCD display (vertical,blue background with white character) | DC-07B | PCS | 60
8 | LCD Floor display (Horizontal) | DC-07H | PCS | 146
9 | LCD display (vertical, black background with white character) | DC-07C | PCS | 84
10 | Protocol converter | BA | PCS | 88
11 | Group control card | GCL | PCS | 664
12 | EC-RDB | Advanced door-open card | PCS | 318
13 | DC-03Z | transfer board | PCS | 135
14 | LM11 | Voice announcement | SET | 275
15 | 7" Multimedia video display | LM30-070 | PCS | 944
16 | 8.4" Multimedia video display | LM30-084 | PCS | 1952
17 | 10.4" Multimedia video display | LM30-104 | PCS | 2125
18 | 12.1" Multimedia video display | LM30-121 | PCS | 2360
19 | 15" Multimedia video display | LM30-150 | PCS | 2960
20 | 4.3" Multimedia picture display | LM20-043 | PCS | 300
21 | 7" Multimedia picture display | LM20-070 | PCS | 607
22 | 8.4" Multimedia picture display | LM20-084 | PCS | 1201
23 | 10.4" Multimedia picture display | LM20-104 | PCS | 1480
24 | 12.1" Multimedia picture display | LM20-121 | PCS | 1995
Примечание
Если этажность здания составляет 16 этажей , то карта EC-CCB не требуется. Если этажей больше, 17 и выше, то заказчик обязан использовать одну карту EC-CCB на каждые 20 этажей.
Дисплеи нужны на каждом этаже и один в кабине лифта

## RBU DBU
ООО "ОвенКомплектАвтоматика" |  |  |  |  | e-mail: | sales@invt.su
109456, Москва, 1-й Вешняковский пр-д, д.2 |  |  |  |  | internet: | www.invt.su
+7 (495) 799-8200 (многоканальный для Москвы и МО), +7 (800) 600-4909 (бесплатный для всех регионов РФ)
RBU –блок рекуперативного торможения
Мощность инвертора(кВт) | Модель | Номинальный постоянный ток (A) | Номинальный переменный ток (A) |  | Размер (H*W*D) (mm) | Цена USD,$ с НДС
3AC 380V
7.5 | RBU-7R5-4 | 13 | 10 |  | 320*220*180 | 1231
11 | RBU-011-4 | 19 | 15 |  |  | 1270
15 | RBU-015-4 | 26 | 20 |  |  | 1330
18.5 | RBU-018-4 | 32 | 25 |  |  | 1348
22 | RBU-022-4 | 37 | 30 |  |  | 1443
30 | RBU-030-4 | 51 | 40 |  | 577*236*220 | 1886
37 | RBU-037-4 | 64 | 50 |  |  | 1950
45 | RBU-045-4 | 77 | 60 |  |  | 2018
55 | RBU-055-4 | 96 | 75 |  |  | 2252
75 | RBU-075-4 | 128 | 100 |  |  | 2503
90 | RBU-090-4 | 150 | 120 |  | 577*320*261 | 3407
110 | RBU-110-4 | 183 | 145 |  |  | 3765
132 | RBU-132-4 | 220 | 176 |  |  | 4184
160 | RBU-160-4 | 267 | 213 |  |  | 4326
185 | RBU-185-4 | 308 | 246 |  |  | 4503
200 | RBU-200-4 | 333 | 266 |  |  | 4787
220 | RBU-220-4 | 366 | 292 |  |  | 5070
3AC 690V
55 | RBU-055-6 | 52 | 42 |  | 577*320*261 | По запросу
75 | RBU-075-6 | 71 | 56
90 | RBU-090-6 | 86 | 68
110 | RBU-110-6 | 105 | 84
132 | RBU-132-6 | 126 | 100
160 | RBU-160-6 | 152 | 122
185 | RBU-185-6 | 176 | 140
200 | RBU-200-6 | 190 | 152
220 | RBU-220-6 | 209 | 167
250 | RBU-250-6 | 238 | 190
Прайс от 19.01.16
DBU –блок динамического торможения
Мощность инвертора(кВт) | Модель | Требуемое кол-во. | Размер | Цена USD,$ с НДС
18.5 | DBU-055-4 | 1 | 110(L)*120(W)*180(H) | 251 |  |  | Модель | Размер | Цена руб. с НДС
22 | [6 empty] | DBU100H-060-4 | 130(L)*163(W)*260(H) | 14490
30
37
45
55 | [6 empty] | DBU100H-110-4 | 150(L)*260(W)*340(H) | 27751
75 |  | 2
90
110 | [6 empty] | DBU100H-160-4 | 150(L)*260(W)*340(H) | 30164
132 | DBU-160-4 | 1 | 180(L)*164(W)*285(H) | 514
160 | [6 empty] | DBU100H-220-4 | 150(L)*260(W)*340(H) | 35393
185 | DBU-220-4 | 1 | 180(L)*164(W)*285(H) | 592 |  |  | DBU100H-320-4 | 200(L)*275(W)*405(H) | 42632
200
220
250 | DBU-315-4 | 1 | 180(L)*164(W)*285(H) | 692 |  |  | DBU100H-400-4 | 200(L)*275(W)*405(H) | 50676
280
315 | [6 empty] | DBU100H-320-4 | 200(L)*275(W)*405(H) | 85264
350 | DBU-220-4 | 2 | 180(L)*164(W)*285(H) | 1184
400
500 | DBU-315-4 | 2 | 180(L)*164(W)*285(H) | 1384
560 | [6 empty] | DBU100H-400-4 | 200(L)*275(W)*405(H) | 101351
630

## резисторы, дроссели
Резисторы, дроссели, фильтры ЕМС
Мощность | Тормозной блок |  | Тормозной резистор |  |  | Дроссель постоянного тока |  |  | Входной дроссель переменного тока |  |  | Мощность | Выходной дроссель переменного тока |  |  | Входной фильтр ЕМС |  | Выходной фильтр ЕМС
| Модель | К-во | Спецификация | Требуемое к-во | Цена руб. с НДС за шт. | Модель | Спецификация | Цена руб. с НДС | Модель | Спецификация | Цена руб. с НДС |  | Модель | Спецификация | Цена руб. с НДС | Модель | Цена руб. с НДС | Модель | Цена руб. с НДС
0.4KW/1AC 220V | Встроен |  | 200Ω/80W*1 | 1 | По запросу | DCL-0R7-S2 | 3A/28mH | По запросу |  |  |  | 0.4KW/1AC 220V |  |  |  | FLT-PS2003H-A | По запросу | FLT-LS2003H-A | По запросу
0.75KW/1AC 220V | [11 empty] | 0.75KW/1AC 220V |  |  |  | FLT-PS2010H-A |  | FLT-LS2010H-A
1.5KW/1AC 220V |  |  | 100Ω/260W*1 |  |  | DCL-2R2-S2 | 6A/11mH |  |  |  |  | 1.5KW/1AC 220V
2.2KW/1AC 220V |  |  | 70Ω/260W*1 | [8 empty] | 2.2KW/1AC 220V
0.75KW/380V |  |  | 750Ω/80W*1 |  | 572 | DCL-0R7-4 | 3A/28mH |  | ACL-1R5-4 | 5A/3.8mH | По запросу | 0.75KW/380V | OCL-1R5-4 | 5A/1.5mH | По запросу | FLT-P04006L-B |  | FLT-L04006L-B
1.5KW/380V |  |  | 400Ω/260W*1 |  | 1944 | DCL-2R2-4 | 6A/11mH |  |  |  |  | 1.5KW/380V
2.2KW/380V |  |  | 250Ω/260W*1 |  | 1944 |  |  |  | ACL-2R2-4 | 7A/2.5mH |  | 2.2KW/380V | OCL-2R2-4 | 7A/1mH
4KW/380V |  |  | 150Ω/390W*1 |  | 2173 | DCL-004-4 | 12A/6.3mH |  | ACL-004-4 | 10A/1.5mH |  | 4KW/380V | OCL-004-4 | 10A/0.6mH |  | FLT-P04016L-B |  | FLT-L04016L-B
5.5KW/380V |  |  | 100Ω/520W*1 |  | 2516 | DCL-7R5-4 | 23A/3.6mH |  | ACL-5R5-4 | 15A/1.0mH |  | 5.5KW/380V | OCL-5R5-4 | 15A/0.25mH
7.5KW/380V |  |  | 75Ω/780W*1 |  | 3432 |  |  |  | ACL-7R5-4 | 20A/0.75mH |  | 7.5KW/380V | OCL-7R5-4 | 20A/0.13mH |  | FLT-P04032L-B |  | FLT-L04032L-B
11KW/380V |  |  | 50Ω/1040W*1 |  | 4004 | DCL-015-4 | 33A/2mH |  | ACL-011-4 | 30A/0.6mH |  | 11KW/380V | OCL-011-4 | 30A/0.087mH
15KW/380V |  |  | 40Ω/1560W*1 |  | 4804 |  |  |  | ACL-015-4 | 40A/0.42mH |  | 15KW/380V | OCL-015-4 | 40A/0.066mH |  | FLT-P04045L-B |  | FLT-L04045L-B
18.5KW/380V | DBU-055-4 | 1 | 20Ω/6000W | 1 | 19333 | DCL-018-4 | 40A/1.3mH |  | ACL-018-4 | 50A/0.35mH |  | 18.5KW/380V | OCL-018-4 | 50A/0.052mH
22KW/380V | [5 empty] | DCL-022-4 | 50A/1.08mH |  | ACL-022-4 | 60A/0.28mH |  | 22KW/380V | OCL-022-4 | 60A/0.045mH |  | FLT-P04065L-B |  | FLT-L04065L-B
30KW/380V | [5 empty] | DCL-030-4 | 65A/0.8mH |  | ACL-030-4 | 80A/0.19mH |  | 30KW/380V | OCL-030-4 | 80A/0.032mH
37KW/380V |  |  | 13.6Ω/9600W |  | 24138 | DCL-037-4 | 78A/0.70mH |  | ACL-037-4 | 90A/0.19mH |  | 37KW/380V | OCL-037-4 | 90A/0.03mH |  | FLT-P04100L-B |  | FLT-L04100L-B
45KW/380V | [5 empty] | DCL-045-4 | 95A/0.54mH |  | ACL-045-4 | 120A/0.13mH |  | 45KW/380V | OCL-045-4 | 120A/0.023mH
55KW/380V | [5 empty] | DCL-055-4 | 115A/0.45mH |  | ACL-055-4-B | 150A/0.11mH |  | 55KW/380V | OCL-055-4 | 150A/0.019mH |  | FLT-P04150L-B |  | FLT-L04150L-B
75KW/380V | DBU-055-4 | 2 | 13.6Ω/9600W | 2 |  | DCL-075-4 | 160A/0.36mH |  | ACL-075-4 | 200A/0.08mH |  | 75KW/380V | OCL-075-4 | 200A/0.014mH
90KW/380V | [5 empty] | DCL-090-4 | 180A/0.33mH |  | ACL-110-4 | 250A/0.065mH |  | 90KW/380V | OCL-090-4 | 250A/0.011mH |  | FLT-P04240L-B |  | FLT-L04240L-B
110KW/380V | [5 empty] | DCL-132-4 | 250A/0.26mH |  |  |  |  | 110KW/380V
132KW/380V | DBU-160-4 | 1 | 4Ω/30KW | 1 | 75618 |  |  |  | ACL-132-4 | 290A/0.05mH |  | 132KW/380V | OCL-132-4 | 290A/0.01mH
160KW/380V | [5 empty] | DCL-160-4 | 340A/0.17mH |  | ACL-160-4 | 330A/0.05mH |  | 160KW/380V | OCL-160-4 | 330A/0.01mH |  | FLT-P04400L-B |  | FLT-L04400L-B
185KW/380V | DBU-220-4 | 1 | 3Ω/40KW | 1 | 102960 | DCL-185-4 | 460A/0.09mH |  | ACL-185-4 | 400A/0.044mH |  | 185KW/380V | OCL-200-4 | 390A/0.008mH
200KW/380V | [8 empty] | ACL-220-4 | 490A/0.035mH |  | 200KW/380V | OCL-200-4 | 490A/0.005mH
220KW/380V | [11 empty] | 220KW/380V |  |  |  | FLT-P04600L-B |  | FLT-L04600L-B
250KW/380V | DBU-315-4 | 1 | 4Ω/30KW | 2 | 75618 | DCL-280-4 | 650A/0.11mH |  | ACL-250-4 | 530A/0.035mH |  | 250KW/380V | OCL-250-4 | 530A/0.005mH
280KW/380V | [8 empty] | ACL-280-4 | 600A/0.025mH |  | 280KW/380V | OCL-280-4 | 600A/0.004mH
315KW/380V | [5 empty] | DCL-315-4 | 800A/0.06mH |  | ACL-300-4 | 660A/0.025mH |  | 315KW/380V | OCL-300-4 | 660A/0.004mH |  | FLT-P04800L-B |  | FLT-L04800L-B
350KW/380V | DBU-220-4 | 2 | 3Ω/40KW | 2 | 102960 | DCL-400-4 | 1000A/0.06mH |  | ACL-400-4 | 800A/0.05mH |  | 350KW/380V | OCL-400-4 | 800A/0.005mH
400KW/380V | [9 empty] | 800A/0.025mH |  | 400KW/380V
500KW/380V | DBU-315-4 | 2 | 2Ω/60KW | 2 | 144716 |  |  |  | ACL-560-4 | 1200A/0.011mH |  | 500KW/380V | OCL-560-4 | 1200A/0.004mH |  | FLT-P041000L-B |  | FLT-L041000L-B
560KW/380V | [11 empty] | 560KW/380V |  |  |  | FLT-P041200L-B |  | FLT-L041200L-B
630KW/380V | [8 empty] | ACL-630-4 | 1600A/0.012mH |  | 630KW/380V | OCL-630-4 | 1600A/0.003mH